## Sheet1
Aleph Preamp | 40Pin | Router Name | Crate # | FADC#, Cable #, | FADC pin | Aleph PreAmp | Aleph Pre | Aleph Adapter |  |  | Pin # On Read |  |  | Pad #(1-128) | Histogram # | Lemo #
# | Cable # |  |  | Router Connect.# | pair #(1-4) | Output Pin pair | Amp Input Pin # | PCB pin # |  |  | Out board |  |  |  | (1000-1127)
1 | 1 | A | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 1 | L | - | 16 | J1 | - | B26 | 51 | 1000 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | L | - | 15 | J1 | - | A26 | 33 | 1001 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | L | - | 14 | J1 | - | B27 | 34 | 1002 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | L | - | 13 | J1 | - | A27 | 16 | 1003 | L | - | 4
|  |  |  | 1 | 1 | 13-14 | 5 | L | - | 12 | J1 | - | B28 | 17 | 1004 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | L | - | 11 | J1 | - | A28 | 52 | 1005 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | L | - | 10 | J1 | - | B29 | 53 | 1006 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | L | - | 9 | J1 | - | A29 | 35 | 1007 | L | - | 4
|  |  |  | 2 | 1 | 25-26 | 9 | L | - | 8 | J1 | - | B30 | 36 | 1008 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | L | - | 7 | J1 | - | A30 | 18 | 1009 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | L | - | 6 | J1 | - | B31 | 19 | 1010 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | L | - | 5 | J1 | - | A31 | 54 | 1011 | L | - | 4
|  |  |  | 3 | 1 | 33-34 | 13 | L | - | 4 | J1 | - | B32 | 55 | 1012 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | L | - | 3 | J1 | - | A32 | 37 | 1013 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | L | - | 2 | J1 | - | B1 | 56 | 1014 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | L | - | 1 | J1 | - | A1 | 38 | 1015 | L | - | 4
2 | 2 | B | 1 | 4 | 1 | 5-6 | 1 | L | - | 32 | J1 | - | B18 | 10 | 1016 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | L | - | 31 | J1 | - | A18 | 1 | 1017 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | L | - | 30 | J1 | - | B19 | 11 | 1018 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | L | - | 29 | J1 | - | A19 | 46 | 1019 | L | - | 4
|  |  |  | 5 | 1 | 13-14 | 5 | L | - | 28 | J1 | - | B20 | 47 | 1020 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | L | - | 27 | J1 | - | A20 | 29 | 1021 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | L | - | 26 | J1 | - | B21 | 30 | 1022 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | L | - | 25 | J1 | - | A21 | 12 | 1023 | L | - | 4
|  |  |  | 6 | 1 | 25-26 | 9 | L | - | 24 | J1 | - | B22 | 13 | 1024 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | L | - | 23 | J1 | - | A22 | 48 | 1025 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | L | - | 22 | J1 | - | B23 | 49 | 1026 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | L | - | 21 | J1 | - | A23 | 31 | 1027 | L | - | 4
|  |  |  | 7 | 1 | 33-34 | 13 | L | - | 20 | J1 | - | B24 | 32 | 1028 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | L | - | 19 | J1 | - | A24 | 14 | 1029 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | L | - | 18 | J1 | - | B25 | 15 | 1030 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | L | - | 17 | J1 | - | A25 | 50 | 1031 | L | - | 4
3 | 3 | C | 1 | 8 | 1 | 5-6 | 1 | L | - | 48 | J1 | - | B10 | 24 | 1032 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | L | - | 47 | J1 | - | A10 | 6 | 1033 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | L | - | 46 | J1 | - | B11 | 61 | 1034 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | L | - | 45 | J1 | - | A11 | 43 | 1035 | L | - | 4
|  |  |  | 9 | 1 | 13-14 | 5 | L | - | 44 | J1 | - | B12 | 25 | 1036 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | L | - | 43 | J1 | - | A12 | 7 | 1037 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | L | - | 42 | J1 | - | B13 | 62 | 1038 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | L | - | 41 | J1 | - | A13 | 44 | 1039 | L | - | 4
|  |  |  | 10 | 1 | 25-26 | 9 | L | - | 40 | J1 | - | B14 | 26 | 1040 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | L | - | 39 | J1 | - | A14 | 8 | 1041 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | L | - | 38 | J1 | - | B15 | 63 | 1042 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | L | - | 37 | J1 | - | A15 | 45 | 1043 | L | - | 4
|  |  |  | 11 | 1 | 33-34 | 13 | L | - | 36 | J1 | - | B16 | 27 | 1044 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | L | - | 35 | J1 | - | A16 | 9 | 1045 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | L | - | 34 | J1 | - | B17 | 64 | 1046 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | L | - | 33 | J1 | - | A17 | 28 | 1047 | L | - | 4
4 | 4 | D | 1 | 12 | 1 | 5-6 | 1 | L | - | 64 | J1 | - | B2 | 20 | 1048 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | L | - | 63 | J1 | - | A2 | 2 | 1049 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | L | - | 62 | J1 | - | B3 | 57 | 1050 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | L | - | 61 | J1 | - | A3 | 39 | 1051 | L | - | 4
|  |  |  | 13 | 1 | 13-14 | 5 | L | - | 60 | J1 | - | B4 | 21 | 1052 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | L | - | 59 | J1 | - | A4 | 3 | 1053 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | L | - | 58 | J1 | - | B5 | 58 | 1054 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | L | - | 57 | J1 | - | A5 | 40 | 1055 | L | - | 4
|  |  |  | 14 | 1 | 25-26 | 9 | L | - | 56 | J1 | - | B6 | 22 | 1056 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | L | - | 55 | J1 | - | A6 | 4 | 1057 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | L | - | 54 | J1 | - | B7 | 59 | 1058 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | L | - | 53 | J1 | - | A7 | 41 | 1059 | L | - | 4
|  |  |  | 15 | 1 | 33-34 | 13 | L | - | 52 | J1 | - | B8 | 23 | 1060 | L | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | L | - | 51 | J1 | - | A8 | 5 | 1061 | L | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | L | - | 50 | J1 | - | B9 | 60 | 1062 | L | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | L | - | 49 | J1 | - | A9 | 42 | 1063 | L | - | 4
Aleph Preamp | 40Pin | Router Name | Crate # | FADC#, Cable #, | FADC pin | Aleph PreAmp | Aleph Pre | Aleph Adapter |  |  | Pin # On Read |  |  | Pad #(1-128) | Histogram # | Lemo #
# | Cable # |  |  | Router Connect.# | pair #(1-4) | Output Pin pair | Amp Input Pin # | PCB pin # |  |  | Out board |  |  |  | (100-1127)
Aleph Preamp | 40Pin | Router Name | Crate # | FADC#, Cable #, | FADC pin | Aleph PreAmp | Aleph Pre | Aleph Adapter |  |  | Pin # On Read |  |  | Pad #(1-128) | Histogram # | Lemo #
# | Cable # |  |  | Router Connect.# | pair #(1-4) | Output Pin pair | Amp Input Pin # | PCB pin # |  |  | Out board |  |  |  | (100-1127)
5 | 5 | A | 2 | 0s | 1 | 5-6 | 1 | R | - | 16 | J2 | - | B26 | 115 | 1064 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | R | - | 15 | J2 | - | A26 | 97 | 1065 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | R | - | 14 | J2 | - | B27 | 98 | 1066 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | R | - | 13 | J2 | - | A27 | 80 | 1067 | R | - | 4
|  |  |  | 1s | 1 | 13-14 | 5 | R | - | 12 | J2 | - | B28 | 81 | 1068 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | R | - | 11 | J2 | - | A28 | 116 | 1069 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | R | - | 10 | J2 | - | B29 | 117 | 1070 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | R | - | 9 | J2 | - | A29 | 99 | 1071 | R | - | 4
|  |  |  | 2s | 1 | 25-26 | 9 | R | - | 8 | J2 | - | B30 | 100 | 1072 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | R | - | 7 | J2 | - | A30 | 82 | 1073 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | R | - | 6 | J2 | - | B31 | 83 | 1074 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | R | - | 5 | J2 | - | A31 | 118 | 1075 | R | - | 4
|  |  |  | 3s | 1 | 33-34 | 13 | R | - | 4 | J2 | - | B32 | 119 | 1076 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | R | - | 3 | J2 | - | A32 | 101 | 1077 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | R | - | 2 | J2 | - | B1 | 120 | 1078 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | R | - | 1 | J2 | - | A1 | 102 | 1079 | R | - | 4
6 | 6 | B | 2 | 4s | 1 | 5-6 | 1 | R | - | 32 | J2 | - | B18 | 74 | 1080 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | R | - | 31 | J2 | - | A18 | 65 | 1081 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | R | - | 30 | J2 | - | B19 | 75 | 1082 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | R | - | 29 | J2 | - | A19 | 110 | 1083 | R | - | 4
|  |  |  | 5s | 1 | 13-14 | 5 | R | - | 28 | J2 | - | B20 | 111 | 1084 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | R | - | 27 | J2 | - | A20 | 93 | 1085 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | R | - | 26 | J2 | - | B21 | 94 | 1086 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | R | - | 25 | J2 | - | A21 | 76 | 1087 | R | - | 4
|  |  |  | 6s | 1 | 25-26 | 9 | R | - | 24 | J2 | - | B22 | 77 | 1088 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | R | - | 23 | J2 | - | A22 | 112 | 1089 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | R | - | 22 | J2 | - | B23 | 113 | 1090 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | R | - | 21 | J2 | - | A23 | 95 | 1091 | R | - | 4
|  |  |  | 7s | 1 | 33-34 | 13 | R | - | 20 | J2 | - | B24 | 96 | 1092 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | R | - | 19 | J2 | - | A24 | 78 | 1093 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | R | - | 18 | J2 | - | B25 | 79 | 1094 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | R | - | 17 | J2 | - | A25 | 114 | 1095 | R | - | 4
7 | 7 | C | 2 | 8s | 1 | 5-6 | 1 | R | - | 48 | J2 | - | B10 | 88 | 1096 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | R | - | 47 | J2 | - | A10 | 70 | 1097 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | R | - | 46 | J2 | - | B11 | 125 | 1098 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | R | - | 45 | J2 | - | A11 | 107 | 1099 | R | - | 4
|  |  |  | 9s | 1 | 13-14 | 5 | R | - | 44 | J2 | - | B12 | 89 | 1100 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | R | - | 43 | J2 | - | A12 | 71 | 1101 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | R | - | 42 | J2 | - | B13 | 126 | 1102 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | R | - | 41 | J2 | - | A13 | 108 | 1103 | R | - | 4
|  |  |  | 10s | 1 | 25-26 | 9 | R | - | 40 | J2 | - | B14 | 90 | 1104 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | R | - | 39 | J2 | - | A14 | 72 | 1105 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | R | - | 38 | J2 | - | B15 | 127 | 1106 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | R | - | 37 | J2 | - | A15 | 109 | 1107 | R | - | 4
|  |  |  | 11s | 1 | 33-34 | 13 | R | - | 36 | J2 | - | B16 | 91 | 1108 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | R | - | 35 | J2 | - | A16 | 73 | 1109 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | R | - | 34 | J2 | - | B17 | 128 | 1110 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | R | - | 33 | J2 | - | A17 | 92 | 1111 | R | - | 4
8 | 8 | D | 2 | 12s | 1 | 5-6 | 1 | R | - | 64 | J2 | - | B2 | 84 | 1112 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 7-8 | 2 | R | - | 63 | J2 | - | A2 | 66 | 1113 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 9-10 | 3 | R | - | 62 | J2 | - | B3 | 121 | 1114 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 11-12 | 4 | R | - | 61 | J2 | - | A3 | 103 | 1115 | R | - | 4
|  |  |  | 13s | 1 | 13-14 | 5 | R | - | 60 | J2 | - | B4 | 85 | 1116 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 15-16 | 6 | R | - | 59 | J2 | - | A4 | 67 | 1117 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 17-18 | 7 | R | - | 58 | J2 | - | B5 | 122 | 1118 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 19-20 | 8 | R | - | 57 | J2 | - | A5 | 104 | 1119 | R | - | 4
|  |  |  | 14s | 1 | 25-26 | 9 | R | - | 56 | J2 | - | B6 | 86 | 1120 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 27-28 | 10 | R | - | 55 | J2 | - | A6 | 68 | 1121 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 29-30 | 11 | R | - | 54 | J2 | - | B7 | 123 | 1122 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 31-32 | 12 | R | - | 53 | J2 | - | A7 | 105 | 1123 | R | - | 4
|  |  |  | 15s | 1 | 33-34 | 13 | R | - | 52 | J2 | - | B8 | 87 | 1124 | R | - | 1
[5 empty] | 2 | 35-36 | 14 | R | - | 51 | J2 | - | A8 | 69 | 1125 | R | - | 2
[5 empty] | 3 | 37-38 | 15 | R | - | 50 | J2 | - | B9 | 124 | 1126 | R | - | 3
[5 empty] | 4 | 39-40 | 16 | R | - | 49 | J2 | - | A9 | 106 | 1127 | R | - | 4
Aleph Preamp | 40Pin | Router Name | Crate # | FADC#, Cable #, | FADC pin | Aleph PreAmp | Aleph Pre | Aleph Adapter |  |  | Pin # On Read |  |  | Pad #(1-128) | Histogram # | Lemo #
# | Cable # |  |  | Router Connect.# | pair #(1-4) | Output Pin pair | Amp Input Pin # | PCB pin # |  |  | Out board |  |  |  | (100-1127)

## Sheet2
Pad #(1-128) | Histogram # | Hist Index | Pad #(1-128) | Histogram # | Hist Index
| (1000-1127) |  |  | (1000-1127)
1 | 1017 | 18 | 65 | 1081 | 82
2 | 1049 | 50 | 66 | 1113 | 114
3 | 1053 | 54 | 67 | 1117 | 118
4 | 1057 | 58 | 68 | 1121 | 122
5 | 1061 | 62 | 69 | 1125 | 126
6 | 1033 | 34 | 70 | 1097 | 98
7 | 1037 | 38 | 71 | 1101 | 102
8 | 1041 | 42 | 72 | 1105 | 106
9 | 1045 | 46 | 73 | 1109 | 110
10 | 1016 | 17 | 74 | 1080 | 81
11 | 1018 | 19 | 75 | 1082 | 83
12 | 1023 | 24 | 76 | 1087 | 88
13 | 1024 | 25 | 77 | 1088 | 89
14 | 1029 | 30 | 78 | 1093 | 94
15 | 1030 | 31 | 79 | 1094 | 95
16 | 1003 | 4 | 80 | 1067 | 68
17 | 1004 | 5 | 81 | 1068 | 69
18 | 1009 | 10 | 82 | 1073 | 74
19 | 1010 | 11 | 83 | 1074 | 75
20 | 1048 | 49 | 84 | 1112 | 113
21 | 1052 | 53 | 85 | 1116 | 117
22 | 1056 | 57 | 86 | 1120 | 121
23 | 1060 | 61 | 87 | 1124 | 125
24 | 1032 | 33 | 88 | 1096 | 97
25 | 1036 | 37 | 89 | 1100 | 101
26 | 1040 | 41 | 90 | 1104 | 105
27 | 1044 | 45 | 91 | 1108 | 109
28 | 1047 | 48 | 92 | 1111 | 112
29 | 1021 | 22 | 93 | 1085 | 86
30 | 1022 | 23 | 94 | 1086 | 87
31 | 1027 | 28 | 95 | 1091 | 92
32 | 1028 | 29 | 96 | 1092 | 93
33 | 1001 | 2 | 97 | 1065 | 66
34 | 1002 | 3 | 98 | 1066 | 67
35 | 1007 | 8 | 99 | 1071 | 72
36 | 1008 | 9 | 100 | 1072 | 73
37 | 1013 | 14 | 101 | 1077 | 78
38 | 1015 | 16 | 102 | 1079 | 80
39 | 1051 | 52 | 103 | 1115 | 116
40 | 1055 | 56 | 104 | 1119 | 120
41 | 1059 | 60 | 105 | 1123 | 124
42 | 1063 | 64 | 106 | 1127 | 128
43 | 1035 | 36 | 107 | 1099 | 100
44 | 1039 | 40 | 108 | 1103 | 104
45 | 1043 | 44 | 109 | 1107 | 108
46 | 1019 | 20 | 110 | 1083 | 84
47 | 1020 | 21 | 111 | 1084 | 85
48 | 1025 | 26 | 112 | 1089 | 90
49 | 1026 | 27 | 113 | 1090 | 91
50 | 1031 | 32 | 114 | 1095 | 96
51 | 1000 | 1 | 115 | 1064 | 65
52 | 1005 | 6 | 116 | 1069 | 70
53 | 1006 | 7 | 117 | 1070 | 71
54 | 1011 | 12 | 118 | 1075 | 76
55 | 1012 | 13 | 119 | 1076 | 77
56 | 1014 | 15 | 120 | 1078 | 79
57 | 1050 | 51 | 121 | 1114 | 115
58 | 1054 | 55 | 122 | 1118 | 119
59 | 1058 | 59 | 123 | 1122 | 123
60 | 1062 | 63 | 124 | 1126 | 127
61 | 1034 | 35 | 125 | 1098 | 99
62 | 1038 | 39 | 126 | 1102 | 103
63 | 1042 | 43 | 127 | 1106 | 107
64 | 1046 | 47 | 128 | 1110 | 111